## Подоконный конвектор
АО "Фирма Изотерм" |  |  |  | 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский завод, д. 104, лит. А, пом. 7-Н
|  |  |  | +7 (800) 511-06-70 |  | +7 (812) 460-88-22
Медно-алюминиевый конвектор для встраивания в подоконник с принудительной конвекцией серии "КВП 12В" | [14 empty] | www.isoterm.ru
Напряжение питания 12В постоянного тока | [14 empty] | sale@isoterm.ru
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
КВП 12В | Длина, мм | Теплопроизводительность, кВт | [11 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Цена конвектора с деревянной подоконной доской из дуба, бука
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора
|  | 0 | 35% (3В) | 60% (5В) | max (10В) | 0 | 35% (3В) | 60% (5В) | max (10В) | 0 | 35% (3В) | 60% (5В) | max (10В)
27.09.080 | 800 | 0.251 | 0.362 | 0.649 | 1.096 | 0.20922 | 0.31647 | 0.55895 | 0.93769 | 0.16869 | 0.26995 | 0.46843 | 0.7797 | 3.12 | 53731.5986
27.09.090 | 900 | 0.2986 | 0.4096 | 0.6966 | 1.1436 | 0.2489 | 0.35808 | 0.59995 | 0.97842 | 0.20069 | 0.30545 | 0.50279 | 0.81357 | 6.48 | 56323.8744
27.09.100 | 1000 | 0.34765 | 0.51583 | 0.95068 | 1.628 | 0.28979 | 0.45095 | 0.81877 | 1.3928 | 0.23365 | 0.38467 | 0.68618 | 1.1581 | 6.36 | 58693.0176
27.09.110 | 1100 | 0.39525 | 0.56343 | 0.99828 | 1.6756 | 0.32947 | 0.49257 | 0.85977 | 1.4335 | 0.26564 | 0.42017 | 0.72054 | 1.192 | 6.24 | 59912.424
27.09.120 | 1200 | 0.44286 | 0.63795 | 1.1424 | 1.928 | 0.36915 | 0.55771 | 0.98387 | 1.6495 | 0.29764 | 0.47573 | 0.82454 | 1.3716 | 6.24 | 62651.4273
27.09.130 | 1300 | 0.4919 | 0.68699 | 1.1914 | 1.9771 | 0.41003 | 0.60059 | 1.0261 | 1.6915 | 0.3306 | 0.51231 | 0.85994 | 1.4065 | 9.6 | 74955.9938
27.09.140 | 1400 | 0.53951 | 0.76151 | 1.3355 | 2.2295 | 0.44971 | 0.66573 | 1.1502 | 1.9075 | 0.36259 | 0.56787 | 0.96393 | 1.5861 | 9.48 | 79669.3838
27.09.150 | 1500 | 0.58711 | 0.80911 | 1.3831 | 2.2771 | 0.48939 | 0.70734 | 1.1912 | 1.9482 | 0.39459 | 0.60337 | 0.99829 | 1.62 | 9.36 | 80334.4955
27.09.160 | 1600 | 0.63616 | 0.91534 | 1.6372 | 2.7615 | 0.53027 | 0.80021 | 1.41 | 2.3626 | 0.42755 | 0.68259 | 1.1817 | 1.9645 | 12.72 | 82909.8394
Стоимость конвектора с каменной подоконной плитой по запросу.