## КПК
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с серии «Гольфстрим КПК» с естественной конвекцией с подключением к приточно-вытяжной вентиляции.
Описание: Конвектор серии «Гольфстрим КПК» разработан для эффективного экранирования холодного воздуха и обогрева больших помещений. Конструкцией конвектора «Гольфстрим КПК» предусмотрен подвод приточного воздуха через патрубки различной конфигурации от системы вентиляции и равномерное распределение его по всей длине конвектора. Возможно регулирование подачи воздуха при помощи заслонки. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, конвектор КРП имеет повышенную мощность по сравнению с серией «Гольфстрим» с естественной конвекцией.
Высота короба 110мм, ширина короба 240мм, стандартный диаметр патрубка 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
24.11.070 | 700 | 0.215 | 0.176 | 0.139 | 80 | 0.876 | 0.472 | 0.519 | 26492.5918 | 27052.5641 | 31302.6377 | 28504.8932 | 33676.9628
24.11.120 | 1200 | 0.464 | 0.38 | 0.3 | 160 | 1.993 | 1.476 | 1.382 | 35820.2721 | 36780.2246 | 44066.0651 | 39269.9315 | 48136.3366
24.11.170 | 1700 | 0.713 | 0.584 | 0.461 | 240 | 3.278 | 2.486 | 2.113 | 48893.3239 | 50253.2567 | 60574.864 | 53780.3414 | 66341.0819
24.11.220 | 2200 | 0.962 | 0.787 | 0.622 | 320 | 4.32 | 3.493 | 3.015 | 61561.223 | 63321.136 | 76678.5101 | 67885.5986 | 84140.6746
24.11.270 | 2700 | 1.211 | 0.991 | 0.783 | 400 | 5.419 | 4.257 | 3.642 | 72249.1899 | 74409.0832 | 90802.2242 | 80010.9236 | 99960.335
Высота короба 140мм, ширина короба 270мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
27.14.070 | 700 | 0.309 | 0.254 | 0.201 | 80 | 1.086 | 0.698 | 0.605 | 31856.2279 | 32455.3666 | 37025.1219 | 33671.6392 | 39170.8004
27.14.120 | 1200 | 0.669 | 0.549 | 0.436 | 160 | 2.316 | 1.725 | 1.607 | 44285.6919 | 45312.7867 | 53146.6529 | 47397.8254 | 56824.9589
27.14.170 | 1700 | 1.029 | 0.845 | 0.67 | 240 | 3.756 | 2.783 | 2.607 | 60709.3388 | 62164.3898 | 73262.3671 | 65118.1947 | 78473.3005
27.14.220 | 2200 | 1.383 | 1.136 | 0.901 | 320 | 5.048 | 4.203 | 3.604 | 69187.6282 | 71070.6354 | 85432.7235 | 74893.2064 | 92176.2845
27.14.270 | 2700 | 1.743 | 1.431 | 1.135 | 400 | 6.397 | 5.219 | 4.585 | 92543.1276 | 94854.0909 | 112480.29 | 99545.4281 | 120756.4785
Высота короба 110мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
43.11.070 | 700 | 0.427 | 0.349 | 0.276 | 80 | 1.238 | 0.837 | 0.736 | 34580.7245 | 35422.2709 | 40798.6404 | 38354.4512 | 46121.024
43.11.120 | 1200 | 0.932 | 0.762 | 0.602 | 160 | 2.944 | 2.084 | 1.806 | 49102.6467 | 50545.2976 | 59761.9311 | 55571.8923 | 68886.0172
43.11.170 | 1700 | 1.437 | 1.175 | 0.928 | 240 | 4.437 | 3.566 | 3.028 | 67472.897 | 69516.6523 | 82573.5498 | 76637.6616 | 95499.3384
43.11.220 | 2200 | 1.941 | 1.588 | 1.254 | 320 | 6.239 | 5.104 | 4.181 | 85444.8509 | 88089.7108 | 104986.8722 | 97305.1345 | 121714.3634
43.11.270 | 2700 | 2.446 | 2.001 | 1.58 | 400 | 7.679 | 6.347 | 4.958 | 105574.7108 | 108820.6752 | 129558.1006 | 120130.5134 | 150087.2943
Высота короба 140мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) |  |  | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) |  |  | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
Типоразмер | Типоразмер | [7 empty] | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С |  | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
43.14.070 | 700 | 0.501 | 0.411 | 0.326 | 80 | 1.453 | 0.986 | 0.87 | 42944.9478 | 43786.4941 | 49162.8637 | 46718.6744 | 54485.2472
43.14.120 | 1200 | 1.09 | 0.896 | 0.709 | 160 | 3.444 | 2.451 | 2.127 | 62781.2278 | 64223.8787 | 73440.5122 | 69250.4734 | 82564.5983
43.14.170 | 1700 | 1.68 | 1.379 | 1.094 | 240 | 5.182 | 4.186 | 3.569 | 86669.6589 | 88713.4143 | 101770.3117 | 95834.4235 | 114696.1004
43.14.220 | 2200 | 2.261 | 1.856 | 1.472 | 320 | 7.268 | 5.965 | 4.908 | 111255.5761 | 113900.436 | 130797.5974 | 123115.8597 | 147525.0886
43.14.270 | 2700 | 2.85 | 2.34 | 1.855 | 400 | 8.948 | 7.422 | 5.821 | 132537.3165 | 135783.2809 | 156520.7063 | 147093.1191 | 177049.9
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +25% к цене прибора

## Доп. оборудование
Дополнительная запорно - регулирующая арматура:
Терморегулирующая арматура Herz
Herz | Вентиль запорный Herz | Вентиль запорный | 1870
Herz | Клапан Herz | Клапан термостатический | 2500
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 2 м) | 5115
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 5 м) | 6930
Терморегулирующая арматура Pradex
Pradex | Запорный вентиль Pradex | Запорный вентиль обратного потока | 660
Сервопривода
Herz | Сервопривод, 24В Herz | Сервопривод 24В | 4400