## Подоконный конвектор
АО "Фирма Изотерм" |  |  |  | 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский завод, д. 104, лит. А, пом. 7-Н
|  |  |  | +7 (800) 511-06-70 |  | +7 (812) 460-88-22
Медно-алюминиевый конвектор для встраивания в подоконник с принудительной конвекцией серии "КВП 12В" | [14 empty] | www.isoterm.ru
Напряжение питания 12В постоянного тока | [14 empty] | sale@isoterm.ru
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
КВП 12В | Длина, мм | Теплопроизводительность, кВт | [11 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Цена конвектора с деревянной подоконной доской из сосны
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора |  |  |  | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора
|  | 0 | 35% (3В) | 60% (5В) | max (10В) | 0 | 35% (3В) | 60% (5В) | max (10В) | 0 | 35% (3В) | 60% (5В) | max (10В)
27.09.080 | 800 | 251 | 362 | 649 | 1096 | 209.2231 | 316.4689 | 558.9504 | 937.6924 | 168.6928 | 269.951 | 468.4321 | 779.7026 | 3.12 | 59239.0874
27.09.090 | 900 | 298.6034 | 409.6034 | 696.6034 | 1143.6034 | 248.9033 | 358.0849 | 599.9488 | 978.42 | 200.6862 | 305.4499 | 502.7911 | 813.568 | 6.48 | 62097.0715
27.09.100 | 1000 | 347.6494 | 515.8312 | 950.6797 | 1627.9525 | 289.786 | 450.9517 | 818.7716 | 1392.809 | 233.6492 | 384.6662 | 686.177 | 1158.1376 | 6.36 | 64709.0519
27.09.110 | 1100 | 395.2529 | 563.4347 | 998.2832 | 1675.5559 | 329.4662 | 492.5678 | 859.7701 | 1433.5366 | 265.6427 | 420.1651 | 720.536 | 1192.003 | 6.24 | 66053.4475
27.09.120 | 1200 | 442.8563 | 637.9472 | 1142.3715 | 1928.0078 | 369.1464 | 557.7084 | 983.8659 | 1649.524 | 297.6361 | 475.7306 | 824.5354 | 1371.5992 | 6.24 | 69073.1986
27.09.130 | 1300 | 491.9023 | 686.9932 | 1191.4175 | 1977.0538 | 410.0291 | 600.5855 | 1026.1067 | 1691.4857 | 330.5991 | 512.3052 | 859.9355 | 1406.4909 | 9.6 | 82638.9831
27.09.140 | 1400 | 539.5057 | 761.5057 | 1335.5057 | 2229.5057 | 449.7093 | 665.7261 | 1150.2025 | 1907.4732 | 362.5925 | 567.8708 | 963.9349 | 1586.0871 | 9.48 | 87835.4956
27.09.150 | 1500 | 587.1092 | 809.1092 | 1383.1092 | 2277.1092 | 489.3896 | 707.3421 | 1191.2009 | 1948.2007 | 394.586 | 603.3697 | 998.2939 | 1619.9525 | 9.36 | 88568.7812
27.09.160 | 1600 | 636.1552 | 915.337 | 1637.1855 | 2761.4582 | 530.2723 | 800.209 | 1410.0238 | 2362.5898 | 427.549 | 682.586 | 1181.6798 | 1964.522 | 12.72 | 91408.0979
Цена конветора указанна с деревянной подоконной плитой из сосны, цена на конветоры с подоконной плитой из других материало предоставляется по запросу.